| Group1 (Shell&Tube) | V_hot (g/s) | V_cold (g/s) | T1 (°C) | T2 (°C) | T3 (°C) | T4 (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35°C Co-current (30-20 g/s) | 30 | 20 | 33,6 | 31,7 | 19,9 | 23,1 |
| 30°C Co-current (30-20 g/s) | 30 | 20 | 29,7 | 28,3 | 20 | 22,3 |
| 30°C Co-current (50-20 g/s) | 50 | 20 | 29,7 | 28,7 | 20,1 | 22,7 |
| 30°C Counter-current (50-20 g/s) | 50 | 20 | 29,7 | 28,3 | 20 | 22,3 |

| Group2 (Shell&Tube) | V_hot (g/s) | V_cold (g/s) | T1 (°C) | T2 (°C) | T3 (°C) | T4 (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70°C Co-current (40-20 g/s) | 40 | 20 | 69,3 | 59,9 | 20,2 | 37,5 |
| 55°C Co-current (40-20 g/s) | 40 | 20 | 53,4 | 44,4 | 19,7 | 36,6 |
| 55°C Co-current (25-20 g/s) | 25 | 20 | 54,2 | 40,7 | 19,7 | 35,9 |
| 55°C Counter-current (25-20 g/s) | 25 | 20 | 53,3 | 38,8 | 19,8 | 37,5 |

| Group3 (Shell&Tube) | V_hot (g/s) | V_cold (g/s) | T1 (°C) | T2 (°C) | T3 (°C) | T4 (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40°C Co-current (40-10 g/s) | 40 | 10 | 40,6 | 38 | 20,2 | 30,0 |
| 35°C Co-current (40-10 g/s) | 40 | 10 | 33,5 | 31,8 | 19,7 | 26,0 |
| 35°C Co-current (25-10 g/s) | 25 | 10 | 33 | 30,8 | 19,7 | 24,7 |
| 35°C Counter-current (25-10 g/s) | 25 | 10 | 33,3 | 31,1 | 19,8 | 24,9 |
| Group 4 (Plate Heat Ex.) | V_hot (g/s) | V_cold (g/s) | T1 (°C) | T2 (°C) | T3 (°C) | T4 (°C) |
| 70°C Co-current (30-20 g/s) | 30 | 20 | 68 | 51 | 21 | 43 |
| 55°C Co-current (30-20 g/s) | 30 | 20 | 55,5 | 43,4 | 20,8 | 37,4 |
| 55°C Co-current (40-20 g/s) | 40 | 20 | 54,5 | 45,1 | 21,1 | 38,9 |
| 55°C Counter-current (40-20 g/s) | 40 | 20 | 54,3 | 44,5 | 21 | 42,4 |

| Group 5 (Plate Heat Ex.) | V_hot (g/s) | V_cold (g/s) | T1 (°C) | T2 (°C) | T3 (°C) | T4 (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50°C Co-current (30-20 g/s) | 30 | 20 | 49,7 | 43,1 | 21 | 30,5 |
| 35°C Co-current (30-20 g/s) | 30 | 20 | 34,4 | 31,4 | 20,8 | 24,7 |
| 35°C Co-current (40-20 g/s) | 40 | 20 | 34,9 | 31,6 | 21,1 | 26,5 |
| 35°C Counter-current (40-20 g/s) | 40 | 20 | 34,7 | 30,8 | 21 | 26,7 |

| Group 6 (Plate Heat Ex.) | V_hot (g/s) | V_cold (g/s) | T1 (°C) | T2 (°C) | T3 (°C) | T4 (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50°C Co-current (50-25 g/s) | 50 | 25 | 49,5 | 40,9 | 19,5 | 35,1 |
| 60°C Co-current (50-25 g/s) | 50 | 25 | 58,7 | 47,3 | 19,6 | 40,2 |
| 60°C Co-current (35-25 g/s) | 35 | 25 | 61 | 45,9 | 19,8 | 39,1 |
| 60°C Counter-current (35-25 g/s) | 35 | 25 | 60,1 | 47,3 | 20,3 | 37,6 |